비상조명시설점검체크리스트

점검항목	정상	이상	점검일시	점검자	비고
배터리방전상태확인
조명색온도확인
점멸주기적합성검증
회로차단기동작확인
배선절연상태검사
조명기구손상도점검
밝기기준값확인
응급전원공급확인
누전차단기시험
조명제어장치동작
배터리용량테스트