건설 현장 비상 대피로 시설 점검표

□ 점검정보

현장명		점검일자
건설사		점검자

□ 대피로시설점검

점검항목	점검상태	안전	개선필요	비고
비상구문표시판설치완료
유도선로마크설치확인
비상조명설치상태
비상경보장치작동확인
방화문개폐정상작동
계단통로폭확보상태
피난경로물건적치금지
소화기구배치점검
비상전원설비점검
응급집결장소지정확인
대피인원통행동선확보
방연막설치적정성
제연설비작동확인
외부출입문개폐정상

점검결과 : 안전 □ 개선필요 □