대피소 전기 안전 점검표

점검항목	점검내용	정상	부분결함	전체결함	조치내용	비고
접지상태점검	접지저항측정및상태확인
배선및케이블	손상파단절연불량확인
차단기작동	과전류차단기정상작동확인
전기콘센트	손상또는오염상태점검
조명기구	등기구고정및구동확인
배전반상태	배전반내외부청결도확인
누전차단기	누전차단기동작여부확인
절연저항측정	회로절연저항측정및기록
안전표지판	전기위험표지판설치확인
전기설비청결	설비주변이물질제거상태
응급조치장비	응급조치용구상비및점검