정전 발생 시 안전 점검표

□ 점검기본정보

점검일시		점검담당자
시설명
정전원인		정전지속시간

□ 안전점검항목

점검항목	확인	상태	비고
긴급조명작동상태
배터리백업시스템
자동차단기정상화
조명기구손상여부
배선피복손상확인
접지저항값측정
누전차단기동작
열감지기점검
스프링쿨러기능확인
비상전원공급상태
수도펌프작동확인
보안카메라녹화상태
통신설비작동확인

□ 조치사항및결과

조치내용	조치여부	완료시간	담당자
전기안전진단		14 : 35	김영준
소방안전점검		14 : 40	이민희