축산용 토양 오염 검사 점검표

점검항목	점검내용	검사결과	기준치초과	조치여부	비고
토양산도(pH)검사	중성범위확인	6.5	정상	O
카드뮴함량측정	기준치이하확인	0.08mg/kg	정상	O
납함량측정	기준치이하확인	18mg/kg	정상	O
구리함량측정	기준치이하확인	50mg/kg	정상	O
비소함량측정	기준치이하확인	6mg/kg	정상	O
아연함량측정	기준치이하확인	300mg/kg	정상	O
크롬함량측정	기준치이하확인	120mg/kg	정상	O
니켈함량측정	기준치이하확인	90mg/kg	정상	O
토양화학성분석	유기물함량측정	35g/kg	적정	O
미생물오염도검사	대장균군검사	음성	정상	O
농약잔류검사	주요농약성분분석	부검출	정상	O