배관 유지보수 주기 점검 체크리스트

□ 점검일정

점검장소	점검일자	점검자	연락처	비고
공동주택배관실	2026-02-16	김철수	010-1234-5678

□ 배관점검항목

점검항목	정상	불량	조치필요	특이사항
배수관방향및경사
관재질및부식상태
누수흔적및손상
이음부밀폐상태
밸브작동상태
필터청소및교체
배관단열상태
배수구청소상태
오수관통기상태
온수기연결상태
배관지지력및고정
동파방지조치
보온재손상상태

□ 조치사항

구분	조치내용	완료예정일	담당자
예정