음용수 시설 점검표

시설 관리 및 위생 상태 점검

점검구분	점검항목	상태결과	확인사항	비고
취수원	상류 오염원 유입 여부	양호	오염물질 없음	정상 가동
취수원	취수구 주변 청결 상태	양호	이물질 제거 완료
저수조	저수조 내부 균열 유무	이상없음	구조적 결함 없음
저수조	밀폐 덮개 잠금 상태	양호	외부 유입 차단
배관망	배관 부식 및 누수 여부	양호	연결부 점검 완료
배관망	밸브 작동 원활성	양호	개폐 동작 확인
수질관리	잔류염소 농도 적정성	적정	기준치 이내 유지
수질관리	탁도 및 색도 상태	양호	투명도 확인
위생설비	살균 장치 작동 여부	정상	램프 점등 확인
위생설비	필터 교체 주기 준수	준수	교체 이력 확인
주변환경	배수 시설 정비 상태	양호	배수구 막힘 없음