철도 전력 설비 안전 점검표

점검구분	점검항목명	상태결과	점검내용 상세	비고
변전소	차단기 동작 상태	정상	트립 코일 및 동작 메커니즘 작동 확인	특이사항 없음
변전소	변압기 유온 상태	양호	냉각 팬 작동 및 유온 수치 적정성
변전소	절연유 누설 여부	이상없음	변압기 본체 및 밸브 연결부 누유 확인
배전선로	가공전차선 마모도	기준치이내	전차선 단면적 측정 및 마모율 계산
배전선로	가공전차선 이도 상태	적정	지선 및 지지물 간격 유지 상태 확인
배전선로	애자 오염도	청결	절연 성능 저하 방지를 위한 표면 상태
배전선로	지지물 부식 상태	양호	철탑 및 전주 기초부 부식 여부 점검
급전설비	배전반 단자 체결력	견고함	진동에 의한 볼트 풀림 현상 확인
급전설비	접지 저항치	기준치이내	접지극 및 접지선 연결 상태 측정
급전설비	보호계전기 설정값	일치함	계전기 동작 특성 및 설정치 대조
급전설비	비상발전기 가동	준비완료	무부하 시험 및 연료 잔량 확인
급전설비	축전지 전압	정상	DC 전원 공급 장치 출력 전압 측정
급전설비	제어 케이블 상태	양호	케이블 피복 손상 및 열화 여부 점검