건설 현장 환기 설비 점검표

점검 항목	상태 양호	부적합	조치 사항
송풍기 작동 상태 및 소음 여부	O
덕트 연결 부위 기밀성 유지
환기 덕트 내 이물질 퇴적 여부
배기구 및 흡입구 위치 적정성
전기 배선 및 스위치 손상 여부
환기 설비 전원 차단 장치 작동
송풍기 고정 상태 및 진동 여부
덕트 지지대 및 행거 고정 상태
국소배기장치 성능 유지 여부
작업장 내 공기질 측정 상태
환기 시설 가동 시간 준수 여부
비상시 환기 설비 가동 여부