수도 관 점검 및 보수 체크리스트

점검구분	점검항목명	상태확인	점검결과	비고
정기점검	배관 외관 부식 여부	양호	정상	표면 산화 미발생
정기점검	연결 부위 누수 여부	이상없음	정상	조임 상태 양호
정기점검	밸브 작동 원활성	원활함	정상	개폐 동작 부드러움
정기점검	수압 유지 상태	적정	정상	설계 압력 범위 내
정기점검	배관 지지대 고정상태	견고함	정상	흔들림 없음
정기점검	계량기 작동 상태	정상	정상	회전 및 수치 정상
정기점검	단열재 파손 여부	파손없음	정상	보온재 상태 양호
정기점검	배수구 이물질 유무	깨끗함	정상	배수 흐름 원활
정기점검	수질 탁도 확인	맑음	정상	이물질 미검출
정기점검	배관 진동 발생 여부	진동없음	정상	운전 시 소음 미발생
정기점검	노후 부품 교체 주기	적정	정상	교체 예정일 확인 완료