생물안전 캐비닛 점검표

점검대상 및 관리자 정보

관리책임자명	홍길동	점검일자	2024-05-20
기기관리번호	BSC-001	설치장소	제1실험실

기능 및 위생 점검 항목

점검항목명	점검결과	확인사항	비고
기류패턴안정성	양호	기류의 난류 발생 여부 확인
HEPA필터성능	정상	필터 차압 수치 적정성
UV램프작동	작동	살균 모드 정상 작동 확인
내부조명상태	양호	작업 공간 조도 확보 여부
워크탑청결도	청결	잔여물 및 오염원 제거 상태
공기유입량	정상	공기 흐름의 연속성 확인
작업대파손여부	이상없음	표면 스크래치 및 부식 상태
전원플러그상태	정상	전선 피복 손상 여부 확인
소음및진동	정상	비정상적인 소음 유무 확인
도어개폐상태	양호	전면 유리 슬라이딩 작동성
알람작동여부	정상	이상 발생 시 경보 작동 여부
가스라인기밀성	양호	가스 연결 부위 누출 여부
필터차압계정상	정상	지정된 압력 범위 유지 여부