매립지 안전 점검표

점검구분	점검항목명	상태확인	점검결과	비고
침출수관리	침출수 처리시설 가동 상태	정상	양호	펌프 작동 확인 완료
침출수관리	저류조 수위 적정성	적정	양호
침출수관리	배관 연결부 누수 여부	무	양호
가스관리	매립가스 포집관 압력	정상	양호
가스관리	가스 배출구 악취 발생	미발생	양호
가스관리	포집정 주변 지반 침하	없음	양호
지반안전	매립면 사면 안정성	안정	양호
지반안전	차수시설 파손 여부	무	양호
지반안전	경계부 옹벽 균열 상태	없음	양호
환경관리	주변 토양 오염 징후	없음	양호
환경관리	방진벽 및 방음시설	정상	양호
환경관리	비산먼지 발생 억제	양호	양호
시설관리	계측기 작동 상태	정상	양호