비상 대피로 안전 점검표

대피로 안전 점검 기록

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	점검자 확인	비고
대피로 적치물 유무				통로 내 박스 및 자재 없음
유도등 점등 상태				상시 점등 및 시인성 확보
비상구 개방성 확인				문 잠금 장치 작동 여부
통로 조도 적정성				조명 기구 파손 여부 확인
방화문 폐쇄 상태				도어클로저 정상 작동
피난 계단 미끄럼 방지				논슬립 패드 마모 상태
비상벨 작동 여부				경보음 송출 확인
대피 안내도 부착				층별 위치도 부착 상태
소방시설 앞 장애물				소화기 접근로 확보
비상 탈출구 표지판				표지판 오염 및 탈락