현장 안전 보안 점검표

점검구분	점검항목명	상태확인	점검결과	비고
시설물보안	출입문 잠금장치 작동 여부	정상	양호	메인 출입구 확인 완료
시설물보안	CCTV 카메라 사각지대 유무	정상	양호
시설물보안	경비 구역 조명 밝기 상태	정상	양호
전기안전	배전반 주변 적치물 유무	정상	양호
전기안전	콘센트 과부하 사용 여부	정상	양호
전기안전	접지선 연결 상태 확인	정상	양호
소방안전	소화기 압력 게이지 수치	정상	양호
소방안전	비상구 통로 장애물 유무	정상	양호
소방안전	화재 감지기 작동 상태	정상	양호
위험물관리	유해화학물질 보관함 상태	정상	양호
위험물관리	안전 표지판 부착 상태	정상	양호
위험물관리	개인 보호구 비치 여부	정상	양호