비상문 개폐 장치 점검표

□ 점검 기본 정보

점검대상위치	지하주차장 비상구 A-1	점검자성명	홍길동
점검일자	2024-05-20	시설구분	방화문 및 출입구

□ 세부 점검 항목

점검항목명	상태확인	비고	특이사항
도어클로저작동상태	양호
패닉바개폐원활성	양호
문틈이격상태	양호
자동폐쇄장치압력	양호
도어락잠금장치	양호
경첩고정상태	양호
비상구유도등점등	양호
문주변적치물유무	양호
도어씰마모상태	양호
손잡이파손여부	양호
문틀변형여부	양호
방화구획밀폐성	양호