응급카트 안전 점검표

점검항목	상태확인	점검결과	확인자성명	비고
제세동기 배터리 잔량	충전완료	정상	홍길동	전원 케이블 연결 상태 양호
산소공급기 압력 수치	150psi 이상	정상
흡인기 작동 여부	흡입력 확인	정상
기도유지기 규격 확인	사이즈별 구비	정상
응급약물 유효기간	날짜 확인	정상
정맥주사 세트 구성	수량 확인	정상
멸균 거즈 및 드레싱	포장 파손 여부	정상
수액 세트 및 라인	누락 여부	정상
투약용 주사기 종류	규격별 구비	정상
카트 잠금장치 상태	봉인씰 부착	정상
손소독제 잔량 확인	충분한 양	정상