안전 예방 및 응급대응 점검표

□ 구급차 배치 및 장비 점검

점검항목명	상태확인	비고
응급 의료 장비 작동 여부	양호
산소호흡기 잔량 확인	충분
자동심장충격기 배터리	확인완료
구급차 내부 청결 상태	깨끗함
응급 약품 유효기간	이상없음
무전기 통신 상태	양호
차량 경광등 작동 여부	정상
구급용 들것 고정 상태	확인
비상용 손전등 작동	정상
차량 타이어 공기압	적정

□ 현장 대응 준비 사항

-현장 통제 구역 설정 여부 : 완료

-응급 의료진 배치 현황 : 확인

-환자 이송 경로 확보 상태 : 이상없음