소방시설 계절별 점검표

점검항목명	봄철 점검상태	여름철 점검상태	가을철 점검상태	겨울철 점검상태	비고사항
소화기 압력 게이지 상태 확인	정상	정상	정상	정상	-
옥내소화전 호스 결속 상태	양호	양호	양호	양호	-
스프링클러 헤드 파손 여부	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	-
화재감지기 작동 및 오작동 점검	정상작동	습기주의	정상작동	정상작동	-
유도등 점등 및 배터리 상태	점등	점등	점등	점등	-
방화셔터 주변 적치물 유무	적치물없음	적치물없음	적치물없음	적치물없음	-
피난구 유도 표지판 시인성	양호	양호	양호	양호	-
자연발화 방지용 적치물 점검	정상	정상	정상	정상	-
소방펌프 제어반 작동 여부	정상	정상	정상	정상	-
동파 방지 보온재 상태 점검	-	-	-	보온재확인	-
비상방송 설비 음량 상태	정상	정상	정상	정상	-