스포츠 시설 소방 점검표

시설물 기본 정보

시설명칭	스타디움 스포츠 센터	점검일자	2023-10-27
점검자성명	홍길동	시설구분	체육관/수영장
소재지주소	서울특별시 강남구 테헤란로

소방 설비 점검 체크리스트

점검항목명	상태결과	비고
소화기 압력상태 적정성	양호	전 구역 압력 정상 확인됨
옥내소화전 호스 결함여부	양호	노후 부위 없음
자동화재탐지기 작동상태	정상	수신기 연동 정상 작동
유도등 점등 및 시인성	양호	전구 교체 완료됨
완강기 설치 및 상태	양호	로프 결속 상태 양호
피난구 통로 장애물 유무	정상	물건 적치 사례 없음
방화셔터 작동 경로 확보	양호	하단 적치물 없음 확인
비상조명등 점등 상태	양호	배터리 전압 정상
스프링클러 헤드 파손여부	정상	누수 및 변형 없음
방재실 수신기 정상 작동	양호	연동 제어 정상 확인
화재알림 경보음 크기	정상	청력 가용 범위 내 작동
비상구 탈출문 개폐 상태	양호	문틈 걸림 현상 없음