부동산 비상조명 점검표

□ 기본 정보

점검대상명	중앙빌딩 본관	점검일자	2024-05-20
점검자성명	홍길동	점검구역	지하주차장 및 계단실

□ 세부 점검 항목

점검항목명	점검결과	비고
조명기구외관상태	양호	파손없음
점등작동여부	정상	즉시점등확인
축전지충전상태	정상	전압수치확인
비상유도등밝기	양호	조도기준충족
배선연결상태	양호	피복손상없음
스위치작동상태	정상	조작원활
설치위치적정성	양호	시야확보됨
차단기작동여부	정상	트립테스트완료
표시등점등상태	양호	충전표시확인
주변청결상태	양호	먼지제거완료
고정장치견고성	양호	흔들림없음
비상전원용량	정상	방전테스트완료

□ 종합 의견

특이사항	전체적으로 양호하나 3층 계단실 유도등 배터리 교체 권고