소방안전점검 체크리스트

□ 기본정보

점검대상명	중앙빌딩 본관	점검자성명	홍길동
점검일자	2024-05-20	점검장소	전 구역

□ 소방시설 점검항목

점검항목명	상태확인	비고	특이사항
소화기압력상태	정상
옥내소화전호스	양호
유도등점등여부	확인
화재감지기작동	정상
스프링클러밸브	개방
비상방송설비	정상
방화셔터작동	양호
완강기상태	정상
피난계단적치물	없음
방화문폐쇄상태	양호
비상조명등	점등
수신기정상작동	정상