농장 안전 시설 점검표

점검구분	점검항목명	상태확인	점검결과	비고
축사시설	축사 출입문 잠금장치 작동 여부	양호	정상	파손 없음
축사시설	바닥재 미끄럼 방지 상태	양호	정상
전기설비	배선 피복 손상 및 노출 여부	불량	보수필요	노후 배선 교체 예정
전기설비	분전함 내 누전차단기 작동	양호	정상
전기설비	콘센트 및 스위치 파손 여부	양호	정상
기계장비	사료 급이 장치 작동 상태	양호	정상
기계장비	환풍기 및 송풍기 회전 상태	양호	정상
기계장비	농기구 보관함 고정 상태	양호	정상
소방안전	소화기 비치 및 압력 상태	양호	정상
소방안전	비상구 통로 확보 여부	양호	정상
소방안전	화재 감지기 작동 상태	양호	정상
위생관리	방역 소독 시설 작동 여부	양호	정상
위생관리	개인 보호구 보관 상태	양호	정상