관광시설 실내 공기질 점검표

점검구분	점검항목	상태확인	점검결과	비고
환기설비	공조기 필터 청결 상태	양호	정상	주 1회 세척 완료
환기설비	급기 및 배기구 개방 여부	양호	정상
오염물질	이산화탄소 농도 수치	적정	정상	400ppm 이하 유지
오염물질	미세먼지 농도 측정값	적정	정상
오염물질	휘발성유기화합물 농도	양호	정상
온습도	실내 적정 온도 유지	양호	정상
온습도	실내 적정 습도 유지	양호	정상
환경관리	실내 악취 발생 여부	없음	정상
환경관리	실내 조명 밝기 상태	양호	정상
환경관리	바닥 및 벽면 청결도	양호	정상
환경관리	실내 식물 관리 상태	양호	정상
환경관리	창문 및 출입구 밀폐성	양호	정상