주차장 방수 점검표

점검구분	점검항목명	상태결과	점검내용 상세	비고
바닥면상태	에폭시 균열 여부	양호	표면 미세 균열 없음	특이사항없음
바닥면상태	바닥 들뜸 현상	불량	일부 구간 부풀어 오름	보수필요
벽체상태	벽면 누수 흔적	양호	백화 현상 발견 안됨
벽체상태	조인트 부위 누수	불량	신축 줄눈 사이 침투	즉시조치
천장상태	슬래브 낙수 여부	양호	천장면 건조 상태 양호
천장상태	배관 주변 누수	불량	배관 관통부 틈새 발생	실란트보수
배수시설	트렌치 배수 상태	양호	배수구 막힘 없음
배수시설	트렌치 주변 균열	불량	트렌치 연결부 이격	재시공검토
기둥상태	기둥 하부 습기	양호	기둥 하단 건조함
기둥상태	기둥 벽면 오염	불량	누수로 인한 곰팡이	세척필요
경계부상태	램프 구간 마찰력	양호	미끄럼 방지 기능 유지
경계부상태	램프 단차 발생	불량	경사로 연결부 침하	평탄화작업