대피소 안전 점검 리스트

점검항목명	상태양호	보수필요	점검결과내용	비고
출입구 개방 상태	O	X	비상구 앞 적치물 없음	정상
소방시설 작동 여부	O	X	소화기 압력 정상
비상조명등 점등	O	X	정전 시 즉시 점등 확인
구급함 약품 유효기간	O	X	소독약 및 붕대 구비
대피 안내 표지판	O	X	시인성 확보 상태 양호
환기 시설 작동	O	X	공기 순환 원활함
전기 배선 노출 여부	O	X	피복 손상 없음 확인
바닥면 미끄럼 방지	O	X	파손 및 균열 없음
비상 연락망 비치	O	X	최신 연락처 업데이트
음수대 위생 상태	O	X	수질 및 청결 상태 양호
냉난방 설비 가동	O	X	적정 온도 유지 가능
비상용품 수량 확인	O	X	담요 및 매트 충분함