경사로 미끄럼 방지 점검표

□ 기본 정보

점검대상위치	본관 정문 외부 경사로	점검자성명	홍길동
점검일자	2024-05-20	시설상태	양호

□ 세부 점검 항목

점검항목명	점검결과	비고
미끄럼방지패드부착상태	양호	들뜸없음
표면마찰계수유지여부	양호	마모상태정상
경사로표면이물질유무	불량	낙엽제거필요
배수시설정상작동여부	양호	배수구막힘없음
핸드레일고정상태	양호	흔들림없음
조명밝기적정성	양호	야간시인성확보
경사도기준준수여부	양호	법정경사유지
경계석파손여부	양호	균열없음
미끄럼주의표지판상태	양호	시인성양호
바닥면균열상태	양호	균열발생없음
수분정체구간유무	양호	물고임없음
주변장애물방치여부	양호	통로확보됨
코너부마감상태	양호	날카로운곳없음