건물 구조 안전 점검표

점검대상시설물	점검자성명	점검일자	점검구분	점검결과상태	비고
중앙빌딩 본관	홍길동	2024-05-20	정기점검	양호	-
기둥 균열 발생여부	양호	정상	-	-	-
벽체 침하 상태	이상없음	-	-	-	-
지붕 누수 흔적	정상	-	-	-	-
바닥 균열 양상	양호	-	-	-	-
계단 난간 고정상태	견고함	-	-	-	-
창호 프레임 변형	이상없음	-	-	-	-
외벽 타일 탈락여부	정상	-	-	-	-
배수구 퇴적물상태	양호	-	-	-	-
출입문 개폐상태	원활함	-	-	-	-
천장 마감재 상태	정상	-	-	-	-