소방시설 외관점검표

점검항목	소화기 상태	수신기 작동	유도등 점등	옥내소화전	비고
소화기 압력 게이지 정상	양호	정상	점등	방수상태양호	특이사항없음
소화기 외관 파손 여부	양호	정상	점등	방수상태양호
소화약제 충전 상태	양호	정상	점등	방수상태양호
소화기 안전핀 고정상태	양호	정상	점등	방수상태양호
소화기 지지대 고정상태	양호	정상	점등	방수상태양호
수신기 화재표시등 작동	양호	정상	점등	방수상태양호
수신기 주전원 작동여부	양호	정상	점등	방수상태양호
수신기 연동기능 확인	양호	정상	점등	방수상태양호
유도등 점등 및 표지	양호	정상	점등	방수상태양호
유도등 배터리 예비전원	양호	정상	점등	방수상태양호
옥내소화전 호스 상태	양호	정상	점등	방수상태양호
소화전 노즐 연결상태	양호	정상	점등	방수상태양호