위험물 관리 점검 체크리스트

□ 위험물 저장 시설 점검

점검항목명	점검결과	비고	확인사항
저장소 외벽 상태	양호	균열없음	이상없음
표지판 부착여부	양호	규격일치	탈락없음
환기장치 작동상태	양호	정상작동	소음없음
방류턱 유지관리	양호	파손없음	청결유지
배수구 폐쇄상태	양호	이물질무	배수원활
소화설비 비치	양호	압력정상	사용가능
경고표지 식별성	양호	변색없음	명확함
유류 누출여부	이상없음	누출무	바닥청결
통풍창 개폐상태	양호	개방가능	작동원활
조명기구 방폭성	양호	방폭인증	파손없음
접지시설 연결성	양호	연결확인	부식없음
위험물 목록 일치	양호	수량일치	재고정확

□ 관리자 확인 사항

확인구분	확인자성명	확인일자	비고사항
현장책임자	홍길동	2023-10-27	특이사항없음