소화기 관리대장 점검표

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	조치사항 및 의견
소화기 외관 파손 여부	양호		표면 부식 없음 확인
압력계 지침 상태	정상 범위 내 위치		녹색 범위 유지 중
안전핀 탈락 여부	고정 상태 양호		봉인 및 안전핀 정상
소화약제 유효기간	기간 내 사용가능		2026년까지 유효함
호스 및 노즐 상태	균열 및 경화 없음		탄력성 및 이물질 없음
표지판 부착 상태	식별 용이함		상단 표지판 고정 완료
설치 위치 적정성	통행로 확보됨		장애물 없이 배치됨
분말 응고 여부	역전 흔적 없음		정상 상태 유지
방사 압력 유지	압력 충분함		정상 작동 가능
전반적인 관리 상태	청결 상태 우수		주변 청소 및 정돈됨