화기작업 안전 점검표

점검항목명	확인내용	상태결과	비고사항
가연성물질제거여부	주변 가연물 제거 및 차단 상태 확인	양호	인근 유류 및 목재 제거 완료
소화설비비치상태	인근 소화기 비치 및 사용 가능 여부	확인됨	ABC 분말소화기 2대 비치
불꽃비산방지조치	용접 불꽃 비산 방지 덮개 설치 여부	설치완료	방화포 설치 상태 양호
환기시설가동여부	밀폐공간 내 송풍기 가동 상태	정상가동	강제 환기 실시 중
가스누출측정결과	작업 전 가스 농도 측정 실시 여부	기준치이하	정상 수치 확인
전기배선상태확인	용접기 케이블 피복 손상 여부	이상없음	절연 상태 양호
개인보호구착용	용접면 및 안전장갑 착용 여부	착용완료	안전모 포함 착용 확인
화재감시원배치여부	전담 화재감시원 배치 및 임무 숙지	배치완료	현장 대기 중
가연성가스밸브상태	가스 공급 밸브의 밀폐 상태	밀폐완료	연결부 누설 없음
통로및출입구확보	비상시 대피 경로 확보 상태	확보됨	장애물 제거 완료
인화성액체보관	유류 등 인화물질 보관 용기 뚜껑	밀폐상태	뚜껑 폐쇄 확인