CCTV 정기 안전점검표

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	점검결과(보통)	비고 및 특이사항
카메라 렌즈 오염상태	양호			렌즈 세척 완료함
카메라 고정 상태
영상 녹화 작동 여부
녹화 저장 용량 확인
케이블 및 배선 손상
전원 공급 장치 상태
야간 적외선 작동
모니터 출력 상태
시간 설정 정확도
하우징 부식 여부
시스템 소프트웨어
통신 네트워크 상태