가스용기 안전 점검표

점검항목명	상태결과	점검내용	비고
용기 외관 부식 상태	이상없음	표면의 심한 부식이나 변형 유무 확인
밸브 작동 여부	정상작동	밸브 개폐 및 회전의 원활함 확인
잔류 가스 누출 여부	누설없음	검지기를 통한 가스 누출 여부 확인
용기 고정 상태	견고함	전도 방지용 체인 또는 받침대 상태
표기 내용 가독성	양호	가스 종류 및 충전량 표기 상태
캡 부착 상태	장착됨	용기 보호 캡의 체결 여부 확인
봉인 상태 확인	양호	용기 밸브 부분의 봉인재 상태
보호 캡 파손 여부	파손없음	용기 보호를 위한 캡의 물리적 손상
밸브 손상 유무	양호	밸브 본체의 균열 및 나사산 손상
보관 장소 환기 상태	양호	가스 저장소의 공기 순환 상태
용기 라벨 훼손 여부	양호	경고 표지 및 주의 사항 부착 상태