경비근로자 순회점검표

점검 일자 : 2024년 05월 20일

점검자 성명 : 홍길동

□ 순회점검 항목 리스트

점검항목명	점검상태	조치내용	비고
출입통제장치 작동여부	정상	이상없음	-
CCTV 녹화상태 확인	양호	저장공간 충분함	-
외곽 울타리 파손여부	이상없음	특이사항없음	-
비상벨 작동 테스트	정상	수신반 연동확인	-
소방시설 차단여부	양호	소화기 비치확인	-
주차장 조명 상태	정상	일부 전구 교체필요	B동 지하
방재실 냉난방 상태	양호	-	-
무인경비 시스템	정상	통신상태 양호	-
출입구 잠금장치	양호	-	-
비상구 적치물 여부	정상	통로 확보완료	-
경비실 비품 상태	양호	-	-
순찰차량 유류상태	정상	연료 충분함	-
통신기기 배터리	양호	충전 완료됨	-

□ 종합 의견

특이사항 및 종합의견

전반적인 시설물 상태는 양호하나 주차장 조명 보수가 필요함.