내부 시설물 상태 점검표

점검항목	정상	경미손상	심각손상	점검일시	비고
천장누수				2026-02-26	우측모서리미세습기
벽면크랙				2026-02-26	화장실입구상부
창문손상				2026-02-26	프레임변형
바닥손상				2026-02-26	타일박리
전기설비점검				2026-02-26	콘센트작동양호
배관누수				2026-02-26	하단접합부수습
에어컨필터				2026-02-26	교체필요
조명기구점검				2026-02-26	형광등1개불량
문고리손상				2026-02-26	좌측문손상
욕실타일박리				2026-02-26	하단부벽면
난방기구점검				2026-02-26	온도조절정상
곰팡이발생				2026-02-26	화장실환풍구