환경폐기물 수질오염 점검표

점검 정보

점검일자	점검장소	점검자	연락처
2024-02-12	A지구 공장	홍길동	010-1234-5678

폐기물 관리 점검

점검항목	점검내용	결과	비고
폐기물분류	산업폐기물 분류 현황 확인	적합
보관장소	폐기물 보관 장소 위생 상태
저장용기	용기 밀폐 및 누수 여부
배출기록	폐기물 배출 기록 작성 현황
처리계약	폐기물 처리 위탁 계약서
환경오염	주변 환경 오염 흔적 확인
응급장비	응급 대응 장비 구비 현황

수질오염 점검

점검항목	측정값	기준값	판정	비고
pH농도	7.2	6.5-8.5	적합
탁도	2.1NTU	5.0
용존산소	8.5mg/L	5.0이상
생화학적산소요구량	3.2mg/L	5.0이하
총인함량	0.05mg/L	0.1이하
총질소함량	2.1mg/L	5.0이하
중금속	검출안됨	기준이하