주차장 안전 점검표

□ 기본정보

점검일자	점검자	소재지	연락처
2024-02-06	김점검	서울시강남구테헤란로	02-1234-5678

□ 안전점검항목

점검항목	양호	부분불량	불량	비고
배수관로설치상태
조명시설점검
소화기및피난시설
우회전감속시설
가드레일및스토퍼
진입로진출로표지판
방충시설및안전벽
CCTV시스템작동
환기시스템점검
바닥우레탄도포상태
배기가스농도측정
전기배선절연상태

□ 개선사항

개선필요항목	개선내용
바닥면균열	균열부분보수재시공