콜드체인 및 냉동물류 시설 점검표

점검항목	점검내용	기준	결과	비고
온도계정확도	온도계가 정확하게 작동하는가	□0.5도
냉동실온도관리	냉동실이 적정 온도로 유지되는가	-18도이하
냉장실온도관리	냉장실이 적정 온도로 유지되는가	2~8도
냉동기계상태	냉동기계가 정상 작동하는가	정상작동
보안장치점검	출입 통제 장치가 안전한가	잠금장치양호
환기시스템점검	환기 시스템이 정상 작동하는가	정상작동
방충망상태	방충망이 손상되지 않았는가	손상없음
벽면상태점검	벽면이 청결하고 손상이 없는가	양호한상태
배수설비점검	배수설비가 정상 작동하는가	정상작동
보관용기점검	보관용기가 청결한가	청결상태
선반배치상태	선반이 안전하게 배치되어있는가	안전배치
기록관리상태	온도 기록이 정확하게 유지되는가	기록완전