전력 설비 상태 점검 체크리스트

□ 변압기및고압기기점검

점검항목	정상	이상	미점검	비고
차단기접점상태
개폐기절연저항값
퓨즈용단상태
피뢰기방전흔적
애자청결도상태
모선접점산화상태
캐비닛내부결로현상
접지저항측정값
배선피복손상정도
단자연결부체결상태
조명설비점등확인
비상콘센트기능점검

□ 저압배전및배관점검

점검항목	정상	이상	미점검	비고
동력선절연저항값
중성선연결상태
배관내배선정렬도
보호기능작동확인
과부하방지기능
누전차단기감도
분전반도어개폐성
배선관부식여부
차단기소음진동
결선도라벨표시
배선크기규격확인
접속상자밀폐상태
부스바표면청결도