정수시설 안전 점검표

점검항목	점검기준	양호	미흡	불량	비고
침전지상태점검	침전지가청결한지확인
여과기상태점검	여과기의손상유무확인
소독장비점검	소독기능정상작동확인
약품저장상태	약품온습도관리확인
펌프및배관상태	펌프누수손상점검
계기판상태	압력계수위계정상작동
배수지안전성	배수지누수균열점검
조명및환기	작업공간조명및통풍
안전장비구비	비상약품안전장비구비
위생관리상태	시설및기구청결상태
누수감지기능	누수감지기능정상작동