냉동창고 환기 점검표

점검항목	정상	이상	점검일시	점검자	비고
환기팬작동상태			2026-02-26	김철수	정상작동
필터청결도			2026-02-26	이영희	세척필요
온도센서작동			2026-02-26	박민준	정상범위
습도센서작동			2026-02-26	최동욱	적정습도
배관청결상태			2026-02-26	정수진	정상
덕트누출확인			2026-02-26	강태호	누출없음
압축기진동확인			2026-02-26	유다영	정상범위
응축기청소상태			2026-02-26	심준호	청소완료
냉매누설확인			2026-02-26	오수진	누설없음
환기덕트설치상태			2026-02-26	한기철	정상설치
자동온도제어기능			2026-02-26	조은비	작동정상