송전탑 구조물 상태 점검표

□ 기초 및 토목 상태

점검항목	정상	경미손상	중대손상	비고
기초 균열 및 박리
기초 침하 및 부등침하
기초 표면 풍화 및 박리
기초 주변 배수 상태
기초 철근 노출

□ 주탑 구조 상태

점검항목	정상	경미손상	중대손상	비고
강재 부식 및 녹발생
용접부 결함 및 균열
볼트 이완 및 탈락
도료 박리 및 손상
변형 및 처짐
부재 연결부 상태
절연체 파손 및 오염
접지 및 애자 상태
계단 및 사다리 안전성