냉각탑 운전 점검표

점검항목	점검내용	정상	비정상	점검일시	비고
냉각수온도	목표온도범위내			2026-02-26
냉각수유량	정상범위유지			2026-02-26
펌프운전상태	정상작동확인			2026-02-26
냉각탑팬운전	정상회전확인			2026-02-26
수위관찰	최적수위유지			2026-02-26
여과기상태	필터청결도점검			2026-02-26
살균제투여	정량투여확인			2026-02-26
부식억제제	농도범위확인			2026-02-26
세균검사	정기검사실시			2026-02-26
배수관리	정기배수실시			2026-02-26
청소상태	냉각탑내부청소			2026-02-26
소음진동	이상음진동없음			2026-02-26