가스 공급망 누출 검사 체크리스트

검사대상시설

시설명	위치	검사일시	검사자
A지구배관중압라인	경기도성남시분당구	2024-02-15	김철수

누출검사항목

검사항목	정상	이상	미실시	비고
배관부식및손상
용접부균열검사
접속부누출여부
안전밸브정상작동
압력게이지정확도
복합기지원불소화상태
계기판목측및기능확인

검사결과및조치사항

발견사항	조치현황	조치예정일
배관외부우식발견	방식처리완료	2024-02-20